Приложение №1 к договору №\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

**Инструкция по уходу за ортокератологическими линзами**

Для ухода за ортокератологическими линзами (далее ОК-линзами) всегда используйте раствор, подходящий для жестких контактных линз. Мы рекомендуем использовать растворы AO-SEPT Plus**.**

**Обращаем Ваше внимание, что растворы AO-SEPT Plus и Sauflon One Step – пероксидные и требуют тщательного соблюдения инструкции по применению.**

**Увлажняющие капли Avisor**-360, **Стиллавит,** Опти-фри-300, Maxsima-300 содержат натуральную слезу, хорошо увлажняют линзу, снимают раздражение глазного яблока.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ**

1. При ношении ОК - линз необходимый эффект достигается постепенно: от нескольких дней до четырех недель - сроки индивидуальны. В эти дни возможно: нечеткое зрение, двоение, ухудшение зрения в сумерках и др. В первые дни возможно небольшое покраснение глаз после сна и незначительное отделяемое.
2. Иногда в начальный период ребенку могут потребоваться слабые очки.
3. Если ребенок перестал пользоваться ОК - линзами, возврат к близорукости будет постепенным.
4. Нельзя ронять линзы на твердые поверхности и касаться их ногтями, это приводит к появлению царапин, трещин и сколов края. Такие линзы требуют замены на новые.
5. Нельзя носить ОК-линзы во время заболеваний, сопровождающихся высокой температурой: ОРЗ, ангина и др., так как в это время снижается общий и местный иммунитет и значительно увеличивается риск осложнений.
6. Если при надевании линз ребенок жалуется на: заметный дискомфорт, избыточное слезотечение, боль, зуд, то немедленно снимите ОК – линзы, тщательно их промойте **Реню МультиПлюс (Renu Multiplus)** раствор для линз универсальный и установите повторно.
7. При повторении вышеперечисленных жалоб необходимо немедленно обратиться к врачу! Если по каким-то причинам Вы не можете связаться с врачом, необходимо начать лечение: **Ципромед** в течение суток по 1 капле в больной глаз (или глаза) через каждый час. + **Систейн** по 1 капле до 6 раз в день.
8. Срок службы съемника – 12 месяцев.

9. Любые частички формующей поверхности (внутренняя поверхность линзы) могут снижать производимый эффект (это касается любых жестких ГПЛ), поэтому линзы необходимо очищать в лабораторных условиях каждые три месяца, чтобы формующее ложе было максимально эффективным.

**Растворы для жестких контактных линз**

## AO-SEPT Plus – пероксидный раствор. Система ухода за контактными линзами **AOSEPT PLUS** - для очистки, дезинфекции, нейтрализации, удаления протеинов и хранения всех типов контактных линз, включая силикон-гидрогелевые линзы. Система **AOSEPT PLUS** состоит из очищающего и дезинфицирующего раствора и контейнера с линзодержателем и нейтрализующим катализатором AODISC. Раствор и контейнер должны всегда использоваться вместе из одной коробки.

## Время нахождения линз в растворе не менее 8 часов !!!

## Boston Simplus - предназначен для жестких контактных линз. Основные характеристики и преимущества:

* Удобный флакон все в одном с очищающей и кондиционирующей системой.
* Не требует дополнительной еженедельной протеиновой очистки линз.
* Для жестких газопроницаемых контактных линз.
* Не использовать с мягкими контактными линзами!

## Boston Advance Cleaner - усовершенствованный очиститель (шампунь). Ежедневный очиститель для удаления сильно прилипших отложений, липидов, протеинов с поверхности жестких газопроницаемых линз.

## Sauflon One Step - пероксидный раствор. Раствор для контактных линз One Step Peroxide - одноэтапная пероксидная система для очистки контактных линз любого типа: подходит и для мягких, и для жестких контактных линз.

## Время нахождения линз в растворе не менее 8 часов!!!

## 5. Раствор Cliwell. Многофункциональный раствор, подходящий для всех видов контактных линз.

**6. Раствор Universale Plus Multiaction.** Универсальный раствор для очистки, промывания, дезинфекции, хранения, увлажнения [контактных линз](http://www.inoptika.ru/category/kontaktnye-linzy/) всех типов. Производитель - Schalcon (Италия).

**7.** **Реню МультиПлюс (Renu Multiplus) раствор для линз универсальный.** Универсальный многоцелевой раствор ReNu Multiplus прекрасно дезинфицирует, очищает, смазывает линзы. Производитель – Бауш энд Ломб (США).

С инструкцией ознакомлен(а) и обязуюсь неукоснительно выполнять

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_